ГЛАВА ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.08.2010 |  | № 595 |
| --- | --- | --- |

Об  утверждении   муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение энергетической эффективности на территории Чаинского района Томской области на период до 2012 года"

В соответствии со ст. 8 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы Чаинского района от 30.12.2008 N 764 "Об  утверждении   Порядка   разработки муниципальных  долгосрочных целевых программ муниципального образования "Чаинский район", в целях снижения энергопотребления и экономии бюджетных средств постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу "Повышение энергетической эффективности на территории Чаинского района Томской области на период до 2012 года" (далее - Программа).

2. Опубликовать постановление и основные положения Программы в газете "Земля чаинская", а также в официальных ведомостях Чаинского района

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Чаинского района С.С. Ворожко.

В.Н. Столяров

# Приложение к постановлению Главы Чаинского района от 19.08.2010 № 595

# Паспорт Программы

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чаинского района Томской области

| Наименование Программы Основание для разработки программы |  | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чаинского района Томской области до 2012 года Поручение Губернатора Томской области от 11.08.2008 года № ВК-Пр-10877, Указ Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы |  | Администрация Чаинского района Томской области |  |  |
| Разработчик Программы |  | НП «Региональный центр управления энергосбережением» |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2010 - 2012 годы |  |  |
| Исполнители Программы |  | Структурные подразделения (сельские поселения) Администрации Чаинского района Томской области, предприятия и организации на конкурсной основе (по согласованию). |  |  |
| Цель Программы |  | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г. |  |  |
| Основные задачи Программы |  | Основной задачей Программы является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. |  |  |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: - Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: - совершенствование финансовых механизмов; - совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; - совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; - совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; - создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: - создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; - создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); - разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Популяризация энергосбережения, информирование: - создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; - организация курсов повышения квалификации; - проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; - пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. |  |  |  |  |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов: - федеральный бюджет - областной бюджет, - бюджеты муниципальных образований, - внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с разработанными целевыми показателями Программы |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Чаинского района Томской области |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чаинского  района Томской области до 2012 года разработана НП «Региональный центр управления энергосбережением» в соответствии с договором №№ 14-ПЭ и 15-ПЭ 23.03.2010 г. и Техническим заданием к нему во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и Указа Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Целью Программы является разработка программных мероприятий  по повышению энергетической эффективности района с определением динамики снижения энергоемкости валового регионального продукта по годам до 2020 года, обеспечивающие снижение энергоемкости ВРП области на 40%.

В Программе приведен анализ сводных топливно-энергетических балансов, определен назначенный потенциал энергосбережения и составлен план мероприятий на 2010-2012 годы. В основном эти мероприятия относятся к гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергоэффективности и составляют базу для всемерного применения современных энергосберегающих технологий за 2012 годом.

# Термины и основные определения

В настоящей Программе применяются следующие основные термины и понятия:

- энергетический ресурс – природный и произведенный носитель энергии, запасенная энергия, которая используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности;

- вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производственного процесса или использования объектов, функциональное назначение которых не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

- энергосбережение – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на снижение потребления (использования) энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их использования;

- энергетическая эффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объема произведенной продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата);

- повышение энергетической эффективности – реализация организационных, правовых, экономических, технических, технологических и иных мероприятий, направленных на увеличение полезного эффекта от потребления (использования) энергетических ресурсов, с учетом соблюдения требований к охране окружающей природной среды, санитарно-гигиенических и иных норм законодательства Российской Федерации;

- класс энергетической эффективности – характеристика объектов, отражающая их энергетическую эффективность;

- бытовое энергопотребляющее устройство – объект, функциональное назначение которого предусматривает потребление (использование) энергетического ресурса , и который может использоваться в целях, связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, потребляемая (выдаваемая) мощность которого в части электрической энергии не превышает 21 кВт (100 кВт), соответственно, в части тепловой энергии не превышает 100 кВт (500 кВт), соответственно;

- энергетическое обследование – сбор, обработка  и анализ данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов;

- энергетический паспорт  - документ, составленный по итогам проведения энергетического обследования или на основании проектной документации, содержащий, в том числе, информацию об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- государственный энергетический реестр - систематизированный свод документированной информации об уровне потребления энергетических ресурсов и эффективности их использования в экономике Российской Федерации, составленный, в том числе, на основе энергетических паспортов;

- энергосервисное соглашение (контракт) – соглашение (контракт), по которому  исполнитель осуществляет действия (мероприятия), направленные на энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности потребления (использования), производства, передачи энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик оплачивает согласованную цену и выполняет иные согласованные действия;

- организации с государственным или муниципальным участием – юридические лица, в которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставных капиталах составляет более пятидесяти процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, а также юридические лица, на имущество которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеет право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения), и государственные корпорации.

# Стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории Чаинского района

Муниципальное образование «Чаинский район» территориально относится к группе центральных районов Томской области. В состав муниципального образования "Чаинский район" входят 4 сельских поселения: Коломинское, Усть-Бакчарское, Чаинское и Подгорнское.

Районный центр - село Подгорное, находится в 286 км от областного центра. Площадь района - 7,2 тыс. кв. км., что составляет 2,3% от всей площади Томской области.

Чаинский район можно классифицировать по следующим показателям:

- по значению индекса демографического состояния населения (относительно неблагополучный район);

- по значению индекса доходов населения (неблагополучный район);

- по значению индекса нагрузки на бюджет (относительно неблагополучный район);

- по значению индекса жилищно-коммунальной сферы (относительно неблагополучный район);

- по значению индекса состояния здравоохранения (относительно неблагополучный район);

- по индексу привлекательности территорий (неблагополучный район).

Главной составляющей экономики района является агропромышленный комплекс. В последние годы также активно развивается деревообрабатывающая промышленность

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования "Чаинский район" по состоянию на 01.01.2009 г. составила 247,136 тыс. м², площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 21,9 м², в среднем по области – 19,15 м². Наибольшая площадь жилищного фонда сконцентрирована в Подгорнском сельском поселении, на которое приходится 55% от общей площади жилищного фонда района.

Уровень благоустройства жилищного фонда по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями: 8,4% оборудовано централизованным отоплением, 18,8% - водоснабжением, 11,4% - водоотведением.

В собственности муниципального района находится 33 котельных (17 угольных, 5 на нефти, 4-газ, 6-дрова, 1-электрокотельная), 3 водопроводных очистных сооружения, 39 водозаборных скважин, 35 водонапорных башен, 12,3 км теплотрасс, 54,3 км водопроводных и 3 км канализационных сетей.

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие Чаинского района, является низкий уровень доходов населения. Согласно данным социологического исследования, полученным в рамках разработки Стратегии сокращения бедности на территории Томской области, муниципальный район входит в группу районов с неблагополучной ситуацией по уровню жизни населения.

Минеральное сырье и природные ресурсы района характеризуются низкой степенью освоенности, причинами которой является значительная удаленность ресурсных площадей от транспортных путей и рынков сбыта. Активное использование природных ресурсов в районе потребует привлечения значительных инвестиций во все сферы природопользования - сельское, лесное хозяйство и добычу полезных ископаемых. Наименее затратный вид деятельности - сбор дикоросов, однако, район не располагает достаточным количеством грибных и ягодных угодий, обеспечивающих рентабельность этого промысла.

К слабым сторонам муниципального образования относятся:

- отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств;

- удаленность лесосечного фонда от транспортных путей;

- слабо контролируемое изъятие природных (лесных) ресурсов;

- низкий уровень развития промышленного производства, отсутствие крупных добывающих и перерабатывающих производств;

- ограниченность перспектив развития промышленного сектора, его зависимость от наличия природных ресурсов и перспектив развития сельского и лесного хозяйств;

- низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство большинства предприятий;

- наличие убыточных предприятий и предприятий, находящихся в процедуре банкротства;

- ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, неразвитость системы банковского кредитования;

- высокий уровень естественной убыли населения, в том числе смертность от неестественных причин, высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население по сравнению с соседними территориями, отрицательное сальдо миграции;

- высокий уровень бедности и высокий уровень безработицы, преимущественная занятость в бюджетной сфере, "старение кадров".

Необходимо разработать комплекс мероприятий, направленные на устойчивое развитие района на основе коммерческих инвестиций.

От повышения инвестиционной привлекательности территории Чаинского района зависит развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов, а именно совершенствование инфраструктуры, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие малого предпринимательства, развитие сельского и лесного хозяйства.

2. анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения ЧАИНСКОГО района

Муниципальные программы, которые реализуются на территории Чаинского района:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» до 2012 года;

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Чаинского района и муниципального образования «Чаинский район» на 2007-2010 годы;

- Предоставление молодым семьям финансовой поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Чаинского района Томской области на 2007-2010 годы;

- Улучшение демографической ситуации в Чаинском районе на 2009–2011 годы;

- Социальное развитие села Чаинского района Томской области до 2012 года.

В связи выходом нового закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ нормативно-правовая база Чаинского района в сфере энергосбережения и энергоэффективности требует существенной доработки и принятия необходимых муниципальных нормативно-правовых  и распорядительных актов.

- Нормативно-правовые акты:

«О порядке выдачи технических условий на подключение объектов строительства»

«О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета».

«Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования».

«О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ» и др.

- Распорядительные акты:

«О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»

«Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» и др.

Необходимо привести в соответствие удельные нормы расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.2006 г.

Примерный перечень подлежащих разработке нормативно-правовых документов по вопросам энергоэффективности на территории Чаинского района представлен  в Приложении 1.

# 3. формированиЕ энергосберегающего сознания населения  ЧАИНСКОГО района

# 3.1. Законодательное и правовое обеспечение пропаганды энергосбережения

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет три аспекта:

- организационный;

- технический и технологический;

- гуманитарный.

Реализация основных положений Федерального и региональных законов об энергосбережении и формирование энергосберегающего образа жизни невозможны без гуманитарной составляющей, которая реализуется средствами пропаганды энергосбережения. Это закреплено ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», где в главе 6 ст. 22 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При этом адаптированная информация должна быть адресована в разные сферы:

- учреждения администрации;

- учреждения здравоохранения, культуры и спорта;

- образовательные учреждения;

- управляющие компании;

- бытовые потребители.

Успешное развитие программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей энергоресурсов, а также руководителей.

# 3.2. Механизмы пропаганды энергосбережения

Пропаганда - (от лат. рropaganda - распространение) деятельность, направленная на распространение знаний и другой информации с целью формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей.

Пропаганда должна соответствовать следующим требованиям:

1. Быть направленной на конкретную целевую  аудиторию;

2. Привлекать внимание этой аудитории и соответствовать ее интересам;

3. Преодолеть шум, исходящий от других сообщений, с помощью повторения;

4. Соответствовать представлениям целевой аудитории и избегать конфликтной информации;

5. Удовлетворять интересы и потребности данной целевой аудитории.

Для преодоления психологической защиты, которую выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться от пропаганды, необходимо создать определенное настроение с одновременной передачей пропагандистской информации. Одно из основных правил пропаганды гласит: в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека.

Эффективное информационное воздействие на среднестатистического человека осуществляется через значимых и знакомых ему авторитетных людей, которыми могут быть неформальные лидеры, политические деятели, деятели культуры, науки, спортсмены, и т.д. - для каждой категории населения находится свой авторитет. Неофициальные мнения и слухи для людей более значимы, чем официальные сообщения СМИ.

Люди выключают радио- или телепрограмму, если слышат информацию, противоречащую их точки зрения. Чтобы иметь успех, пропагандист должен уметь заставить слушать себя. Любая пропаганда должна быть комбинацией развлекательного, информационного и убеждающего компонентов.

Один из самых эффективных способов пропаганды - неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли. Для восприятия сообщения его длительность  должна быть 4-10 секунд, остальная информация отбрасывается памятью.

Энергорасточительство в глазах общественности надо искусственно привязывать к чему-то такому, что воспринимается массовым сознанием как очень плохое, например, как отсутствие патриотизма, загрязнение общегородской среды обитания и т.д. И наоборот, энергосбережение связывать с чистым воздухом, социальной защищенностью и т.д.

Для участия аудитории в пропаганде необходимо создать «обратную связь» в различных формах: звонки в студию во время прямого эфира, выбор по телефону варианта ответа на поставленный вопрос, интерактивное голосование и др., что призвано создать у массовой аудитории иллюзию участия в информационном процессе.

# 3.3. Пропаганда энергосбережения для бюджетной сферы

Мероприятия, направленные на решение задач по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, могут быть реализованы только в случае их качественной информационной поддержки. Лимитирование энергопотребления и стимулирование к энерго- и ресурсосбережению приведут к реальному снижению их потребления только в случае выполнения нескольких обязательных условий:

информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических и инвестиционных решений;

информации о наличии энергосберегающих технологий и возможности их применении в районе;

наличие плана мероприятий по энергосбережению и сроки их проведения;

наличие квалифицированного персонала в области энергосбережения.

Для обеспечения оперативного доступа к информации необходимо использовать (создать) сайт, где можно сосредоточить максимальную информацию по энергосбережению, о практических результатах энергосберегающих программ, проектах и мероприятий.

Для повышения эффективности пропаганды, необходимо ввести рейтинговую систему по результатам мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере.

Понимая, что лица, ответственные за потребление ресурсов в организациях бюджетной сферы (директора школ, главные врачи и т.д.), имеют представление об энерго- и ресурсосбережении на бытовом уровне, для них необходимо организовать курсы повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Для руководителей бюджетных учреждений рекомендуется разработать или использовать разработанные информационные бюллетени («Энергосбережение в здравоохранении», «Энергосбережение в образовании» и т.д.).

# 3.3.1. Пропаганда энергосбережения в образовательных учреждениях

Система образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна решить ряд основных задач: распространение знаний по проблеме в широких массах, начиная с раннего детства; воспитание сознательного стремления и умения реализовывать энергосберегающие мероприятия; формирование энергосберегающего образа жизни за счет мотивации рационального энергоиспользования; и т.п.

Для формирования энергосберегающего сознания школьников необходимо вооружиться методической литературой: книги, пособия, энциклопедии, буклеты и т.д., позволяющие разработать темы уроков, классных часов, школьных проектов, темы рефератов, сочинений и др.

Рекомендуем разработать или использовать уже существующее пособие по энергосбережению для учителей, которое должно стать настольной книгой. Например, в НП «РЦУЭС» разработана  «Азбука энергосбережения»,имеющая большой спрос в школах г.Томска.

В течение учебного года возможно проведение конкурсов стихов, сказок, сочинений, рисунков и т.д. на тему «Энерго- и ресурсосбережение». Созданные детьми работы желательно использовать для наглядной агитации и наружной рекламы, девизов (слоганов) к пропаганде энергосбережения, участия в межрегиональных конкурсах и т.д.

Для количественного предоставления пользы энергосбережения рекомендуется практиковать индивидуальные задания с получением конкретного значения (процента) от энергосберегающего мероприятия. Задание могут выдавать на неделю (кроткосрочные) или на лето (обстоятельные). Для успешного выполнения индивидуального задания у детей должен быть соответствующая теоретическая подготовка  и некоторый практический опыт решения конкретной задачи,

Необходимо обеспечить справочную информацию: основные понятия об энергоресурсах и их использовании, интересные факты из истории энергопотребления, результаты творческих заданий школьников. Справочная информация может выдаваться индивидуально каждому школьнику (н.р., памятка основных определений) или размещаться в библиотеке.

Развлекательной формы пропаганды в данной сфере является проведение брейн-рингов, олимпиад, дискуссий, конкурсов рефератов или школьных проектов и т.д.

Детские творческие проекты и педагогические разработки в сфере энергосбережения – актуально и результативно в настоящее время. Привлекается внимание педагогов и детей к проблеме разумного и рационального использования энергетический ресурсов, а через детей влияние оказывается на членов их семьи.

Конференции по энергосбережению среди образовательных учреждениях – актуальное мероприятие в наше время, направленное на формирование энергосберегающего образа жизни. Возраст участников не органичен. Проекты могут создавать в паре с родителями.

В качестве примеров приведены страничка из детской разукрашки и агитационный плакат, представленные на конференции среди детей от 5-17 лет, созданные воспитанниками детского садика г. Томска.

Рис. 3.1. – Пример странички из детской разукрашки по энергосбережению

Рис.3.2. – Пример агитационного плаката «Энергосбережение в быту»

# 3.3.2. Пропаганда энергосбережения в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта

Для большинства учреждений здравоохранения, культуры и спорта в настоящее время существует основная проблема – оплата за потребленные энергетические ресурсы. В данных учреждениях пропаганда энергосбережения должна быть направлена на две группы: сотрудники и посетители.

Для посетителей наиболее эффектной будет наглядная агитация в виде плакатов, в которой должна передаться основная мысль: экономия энергетических ресурсов должна быть как дома, так и в общественных местах  – свет, когда не нужен нужно, выключать, краны закрывать, тепло сохранять и т.д. В качестве агитационных плакатов можно использовать детские рисунки (н.р., рис.3.3)

Рис. 3.3. – Пример агитационного плаката

Для сотрудников рекомендуется оформить памятки по энергосбережению: не забудь выключить электрические приборы в конце рабочего дня; выключи свет, когда светло и т.д.

Учреждения здравоохранения, культуры и спорта также должны информировать посетителей о проведении (проведенных) энергосберегающих мероприятий, проектов, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории учреждения.

# 3.3.3. Обучение и повышение квалификации

Обучение и подготовка специалистов в области энергосбережения, образовательные программы в сфере рационального использования топливно-энергетических ресурсов – важная часть любой программы энергосбережения. Проведение обучения руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса, работников бюджетной сферы и т.д. Т.е. необходима общенациональная образовательная программа для представителей местной администрации и органов местного самоуправления по осуществлению национальной энергосберегающей политики. Это позволит достичь следующих целей:

- научить руководителей учреждений бюджетной и жилищной сферы использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;

- научить специалистов самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению.

Организации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности должны быть сертифицированы в системе добровольной сертификации, включенных в единый реестр Ростехрегулирования с целью:

- определения уровня готовности объектов сертификации работать в режиме  повышенной энергетической эффективности;

- определения качества производимых работ и услуг;

- поиска новых форм взаимоотношений между потребителями и производителями ТЭР;

- системного взаимодействиями  с объектами сертификации.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области энергосбережения, энергетической и экологической энергоэффективности должна проводиться квалифицированными специалистами. Возможно обучение на кратковременных курсах с получением свидетельства (удостоверения) или заочное обучение. Результат пропаганды энергосбережения зависит от количества грамотных специалистов в этом вопросе, поэтому обучение желательно проводить в ближайшие сроки.

Рекомендуется разработать и утвердить систему проверки знаний (аттестация) для муниципальных служащих, руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммульной сферы, строительного комплекса и т.д. на знание ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.4. Возможный вариант агитационных материалов

Предлагаем следующие слоганы:

«Энергосбережение- дело для всех - польза для каждого»

«Энергосбережение – не экономия, а  умное потребление!»

«Энергосбережение - новый подход к решению старых проблем»

«Занятие энергосбережением дает доход и власти уважение»

«Берегите электричество в любых количествах»

«И только тот достоин уважения, кто занимается энергосбережением»

«Выключить также легко, как и включить»

«Мы поем не песнь, а оду тем, кто экономит воду»

Предлагаем следующие рекламные щиты:

Рис. 3.4.

Энергосбережение – это не столько сбережение энергоресурсов, но и их рациональное использования. Необходимо донести до потребителей важность и необходимость  рационального использования энергоресурсы как в быту, так и в учреждениях, показать все достоинства современных энергосберегающих технологий и мероприятий

По мировой статистике каждый вложенный рубль в энергосбережение и повышение энергетической эффективности дает от 2,5 до 4  рублей годовых. Экономим и преумножаем  местный бюджет!

# 4. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в районе функционирует 67 котельных. В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч, работающие на газе, угле, дровах, сырой нефти и нефтепродуктах.  Средний по району коэффициент использования установленной мощности составляет 0,165. Наличие избыточной мощности приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Работа таких котельных не экономична и требует замены оборудования на соответствующее присоединенным нагрузкам, либо, если это возможно, оптимизации системы теплоснабжения путем объединения тепловых сетей и перевода потребителей двух или более котельных на один источник теплоснабжения.

В собственности муниципального района находится 33 котельных (17 угольных, 5 на нефти, 4-газ, 6-дрова, 1-электрокотельная), 3 водопроводных очистных сооружения, 39 водозаборных скважин, 35 водонапорных башен, 12,3 км теплотрасс, 54,3 км водопроводных и 3 км канализационных сетей.

Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой, тягодутьевыми устройствами, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится.

Фактическая присоединенная нагрузка меньше установленной мощности на всех котельных района.

Сравнение нормативных и фактических удельных расходов топлива на котельных на примере котельных Подгорнского с/п представлен на рисунке 4.1.

Рис. 4.1. Сравнение нормативных и фактических удельных расходов топлива на котельных

Фактический удельный расход не превышает нормативных значений. Котельные Чаинского района могут вырабатывать большее количество тепловой энергии.

Приборы учета ТЭР присутствует только на 2 котельных Подгорнского с/п. Отсутствие учета тепловой энергии на источниках и у потребителей делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал.  Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять взаимные финансовые расчеты между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

В соответствии с ФЗ-261: «С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу … обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют».

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились. Однако в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.: «Проведение энергетического обследования является обязательным для  организации с участием государства или муниципального образования». Таким образом, на всех муниципальных котельных должен быть проведен энергоаудит с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению до 31.12.2012 г.

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфаструктуры Чаинского района:

- модернизация оборудования на старых неэкономичных котельных или закрытие таких котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- организация водоподготовительных мероприятий;

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- модернизация насосного оборудования;

- установка глубинных насосов в скважинах;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование для снижения затрат электроэнергии на перекачку воды;

- установка запорного оборудования на тепловых сетях и водопроводах для оперативного устранения аварий с наименьшими потерями воды.

# 5. анализ энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования

## 5.1. Анализ ситуации с энергетическими обследованиями объектов бюджетной сферы

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.16 «Обязательное энергетическое обследование» организации с участием государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года.

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования, в т.ч.- по показателям энергоэффективности, всех видов ТЭР потребляемых (используемых) потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов.

Конечным пунктом проведения энергетического обследования является разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. Мероприятия  по повышению эффективности делятся на первоочередные и инвестиционные мероприятия, требующие значительные инвестиции.

Неотъемлемой частью энергетического обследования является составление энергетического паспорта предприятия.

Энергетический паспорт является обязательным официальным документом для всех предприятий-обладателей энергетического хозяйства. Энергетический паспорт - это документ, отражающий баланс потребления и производства и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Помимо проведения энергетических обследований предприятий и организаций, необходимо, для повышения энергетической эффективности, производить энергетические обследования с учетом тепловизионного контроля. Энергетический паспорт, составляемый по итогам энергетического обследования, помимо указанной информации должен содержать информацию об оценке расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информацию о сроках их окупаемости.

Организации с государственным или муниципальным участием обязаны проходить энергетическое обследование не реже, чем один раз в пять лет. В результате обследования составляется энергетический паспорт организации и разрабатывается перечень не связанных со спецификой используемой технологии (общедоступных, типовых) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В Чаинском районе  энергетические обследования муниципальных учреждений не проводились.

## 5.2. Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

## 5.2.1 Учет электрической энергии

По предоставленным данным Администраций поселений Чаинского района произведен анализ оснащенности приборами учета электрической энергии объектов бюджетной сферы.

Анализ оснащенности приборами учета электрической энергии  объектов бюджетной сферы по 2 поселениям Чаинского района представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. – Оснащенность бюджетных учреждений по ЭЭ

| Поселение | Усть-Бакчарское | Чаинское |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов | 17 | 7 |
| Процент оснащенности | 100 | 100 |

Распределение (табл.1.) показывает, что объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.

Оснащенность приборами учета электрической энергии на источниках энергоснабжения  находится в пределах 50 %.

В качестве рекомендаций советуем провести инвентаризацию приборов учета и проверить их соответствие требованиям, представленным в пункте 5.2.4.

Оснащение приборами многотарифного учета ЭЭ по объектам бюджетной сферы  отсутствует, но запланирован постепенный переход на многотарифный учет.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета благоприятная.

## 5.2.1.1. Многотарифный учет электроэнергии

В соответствии с приказом РЭК Томской области № 67/448 установлены новые тарифы на электроэнергию, действующие с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. По приказу Федеральной службы по тарифам от 15.12. 2009 г. № 405-э/1 изменению также подверглись интервалы тарифных суток для энергозон России по месяцам 2010 года.

В таблице 5.2. и 5.3. приведены ставки тарифа дифференцированного по зонам суток и интервалы тарифнох зон по месяцам  за 2009-2010 г.г.

Таблица 5.2. – Сравнение ставок дифференциального тарифа по зонам суток

| Ставка по зонам суток | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- |
| Ночная зона, руб./МВтч | 1 144,8 | 2 212,21 |
| Полупиковая зона, руб./МВтч | 2 862,0 | 2 843,26 |
| Пиковая зона, руб./МВтч | 4 579,2 | 3 744,76 |

Таблица 5.3. – Интервалы тарифных зон по месяцам

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ночная зона 2009г. | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 |
| Ночная зона 2010г. | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 | 23-7 |
| Пиковая зона 2009г. | 8-11 17-20 | 8-11 17-20 | 7-10 18-21 | 7-11 20-21 | 8-12 | 9-13 | 9-13 | 9-12 20-21 | 8-11 20-21 | 8-11 18-21 | 8-10 16-20 | 8-10 16-20 |
| Пиковая зона 2010г. | 8-11 17-20 | 8-11 17-20 | 8-11 18-21 | 8-13 20-22 | 9-13 21-23 | 9-14 22-23 | 9-14 22-23 | 9-12 19-22 | 9-13 19-22 | 9-12 18-21 | 8-11 16-19 | 8-11 16-19 |

Анализ таблицы 5.2. показывает увеличение цен на электроэнергию в ночной зоне в 1,93 раза и уменьшение в 1,22 раза пиковой зоны. Поэтому установка многотарифных счетчиков в сравнении с 2009 г. в 2010 г. оказывается экономически невыгодно.

Анализ таблицы 5.3. показывает существенное изменение интервалов тарифных зон. Следовательно, установленные многотарифные счетчики до 1 января 2010 г. подлежат перепрограммированию согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 15.12. 2009 г. № 405-э/1. Перепрограммирование однофазного многотарифного стоит 221 руб., трехфазного – 447 руб. по ценам 2010 г. ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Анализ эффективности применения многотарифного учета на электрокотельных произвести не удалось из-за их отсутствия.

## 5.2.2 Учет тепловой энергии

По предоставленным данным Администраций поселений Чаинского района произведен анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы.

Анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии  объектов бюджетной сферы невозможен из-за отсутствия данных.

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета должна быть обеспечена до 1 января 2011 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.3,4:

«До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

«До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

На источниках теплоснабжения отсутствуют приборы учета ТЭ на 61 из 63 котельной. Ситуацию необходимо решить до 1 июля 2010 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.9:

«С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют…»

Необходимо провести инвентаризацию, с приведением соответствующих с  требованиями, представленными ниже в пункте 5.2.4. При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает  30%.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета неудовлетворительная.

5.2.3 Учет потребления холодной воды

По предоставленным данным Администраций поселений Чаинского района произведен анализ оснащенности приборами учета холодной воды объектов бюджетной сферы.

Анализ оснащенности приборами учета холодной воды объектов бюджетной сферы по 2 поселениям Чаинского района представлен в таблице 5.5.

Таблица 5.5. – Оснащенность бюджетных учреждений по воде

| Поселение | Усть-Бакчарское | Чаинское |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов | 17 | 4 |
| Процент оснащенности | 23,53 | 0 |

Распределение (табл.5.5..) показывает неравномерность оснащения приборами учета холодной воды объектов бюджетной сферы. Средний уровень оснащения объектов бюджетной сферы в Усть-Бакчарское с/п составляет 1,38 %. По остальным поселениям ситуация неудовлетворительная. На это следует обратить особое внимание и обеспечить оснащенность приборами учета  поселений до 1 января 2011 г. согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.3.

Необходимо провести инвентаризацию, с приведением соответствующих с  требованиями, представленными ниже в пункте 5.2.4.

В целом, ситуация с оснащением бюджетных потребителей приборами учета неудовлетворительная.

## 5.2.4 Требования к расчетным приборам учета

В соответствии с ч 2, ст.13 закона №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«2. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов...

...До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской

Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов»

Необходимо провести проверку текущего состояния приборов учета, в особенности электроэнергии, на соответствие следующим требованиям:

Под расчетным прибором учета понимается – прибор учета, установленный для денежного расчета за энергоресурс.

Требования к расчетному прибору учета:

-  Класс точности  2,0 и выше;

- Прибор учета  должен быть опломбирован заводом изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку;  пломба, установленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к сети, не должна быть нарушена;

- Поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте прибора учета.

При нарушении хотя бы одного из условий, плата за электроэнергию производится по расчету.

## 5.3. Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы

Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Правильный выбор системы освещения является важным резервом энергосбережения. Общепринятой для освещения рабочих помещений является система общего равномерного освещения.

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

По технико-экономическим соображениям в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы (по СНиП 23-05-95*) произведен расчет потенциала экономии электроэнергии (ЭЭ) при замене ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с более высокой светоотдачей в бюджетных учреждениях, где наличие ЛН составляет 20% и более.

При замене ЛН на КЛЛ учитывалось сохранение фактического необходимого светового потока и нормированного уровня освещенности согласно СНиП 23-05-95*.

Потенциал годовой экономии ЭЭ произведен для бюджетных учреждений. Данный расчет не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается.

Потенциал годовой экономии ЭЭ  складывается из экономической эффективности замены ЛН на КЛЛ (фактическое потребление уменьшается в 3-5 раз) за минусом стоимость покупки и установки новых КЛЛ. Результат может быть как положительный, так и отрицательный в зависимости от продолжительность работы осветительных устройств и их мощности.

В опросных листах по освещению Чаинского района указана информация о продолжительности работы источников света – 8 ч /день, поэтому годовая продолжительность осветительных установок принята для всех учреждений 1920 ч.

Анализ состояния систем освещения представлен на примере Администрации и МУК ЦКиД Чаинского с/п и представлен в таблицах 5.3.1.

Выбор КЛЛ осуществлялся по каталогу фирмы «Космос» (www.kosmos.ru).

Методика анализа систем внутреннего освещения

В качестве примера приведен анализ системы внутреннего освещения Администрации Чаинского с/п (таблица 5.3.1.). Для остальных объектов бюджетной сферы расчет аналогичный.

В здании Администрации имеются 24 ЛН мощностью 100 Вт. По паспортным данным световой поток ЛН-60 равен 1320 лк и срок службы 1000ч. Годовое число работы ЛН принято 1920 ч.

По каталогу www.kosmos.ru (возможна установка ламп другой компании) выбираем КЛЛ с сохранением уровня светового потока и освещенности: мощность 30 Вт и световой поток 1650 лк. Так как световой поток КЛЛ выше, чем у ЛН, необходима корректировка числа ламп в помещении:

Определяем фактическое потребление ЭЭ ЛН-100 с учетом коэффициента использования осветительных установок:

,

где  - коэффициент использования установленной электрической мощности рабочих помещений.

Определяем фактическое потребление ЭЭ КЛЛ-30 с учетом коэффициента использования осветительных установок:

Экономия ЭЭ при замене ЛН-100 на КЛЛ-30 равна:

Экономическая эффективность при замене ЛН-100 на КЛЛ-30 при тарифе 3,49 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа КЛЛ-30 в количестве 19 шт. равна:

Таблица 5.3.1 – Анализ состояния систем освещения Чаинского с/п

|  | Исходные данные |  |  |  |  |  | Выбор КЛЛ |  |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| Администрация Чаинского с.п. | 100 | 1320 | 24 | - | 1000 | 1920 | 30 | 1650 | 19 | 8 000 | 163,90 | 2810,9 | 3,49 | 9810,0 | 3114,1 | 6695,9 | 3,8 |
| МУК Чаинский ЦКиД | 150 | 2000 | 45 | - | 1000 | 1920 | 35 | 1925 | 45 | 8 000 | 183,75 | 7948,8 | 3,49 | 27741,3 | 8268,75 | 19472,6 | 3,6 |
| МУЗ Чаинская ЦРБ (лаборатория) | Установлены энергосберегающие лампы на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Чаинская ЦРБ (терапевтическое отделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Подгорнского с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к таблице:

Р пасп, Вт – мощность ЛН

Ф пасп, лк  - световой поток ЛН в однотипном помещении (пасп. данные);

Nф, шт – фактическое количество ЛН в однотипном помещении , указанного в опросных листах

S, м2 – площадь однотипного помещения, для которого оценивался потенциал годовой экономии при замене ЛН на КЛЛ;

Т год, ч – годовое число работы ЛН в однотипном помещении;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы ЛН по паспорту;

Р*пасп, Вт – мощность новой КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

Ф*пасп, лк – световой поток КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

N*,  шт – новое количество КЛЛ, необходимое для освещения однотипного помещения;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы КЛЛ по паспорту;

Цена КЛЛ, руб. – см. на www.kosmos.ru

Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год – разница фактического потребления при замене ЛН на КЛЛ;

Тариф ЭЭ,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ;

Стоим-ть установки КЛЛ, руб. – стоимость покупки и монтажа КЛЛ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ за минусом стоимости КЛЛ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых КЛЛ.

Потенциал годовой экономии замены ЛН-100 на КЛЛ-30 определится как

Период окупаемости установленных КЛЛ-30 в количестве 19 шт. равен

Таким образом, потенциал годовой экономии здания Администрации Чаинского с/п составила 6 695,87  руб./год. Период окупаемости менее полгода.

Приведем пример нерационального расхода ЭЭ на освещение, когда при достаточном естественном освещении включаются осветительные приборы. Это происходит либо по халатности работников, либо из-за плохого состояния поверхности стен, потолков, загрязненности окон и др.  Потери ЭЭ из-за нарушения графика включения-отключения освещения и переплату за ЭЭ можно определить по формуле:

где  - установленная мощность всех ламп, Вт,  - коэффициент спроса осветительной нагрузки для  учебных учреждений.

При тарифе 3,49 руб./кВтч переплата за ЭЭ с одного помещения составит 10885 руб./год.

С учетом примера нерационального использования ЭЭ приведем основные мероприятия по повышению энергоэффективности освещения:

1. Максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных датчиков, присутствия людей или движения.

2. Использование современной осветительной арматуры с рациональным светораспределением.

3. Использованием электронной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА).

4. Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах временного пребывания людей.

5. Окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения.

6. Содержание светопрозрачных конструкций осветительных приборов в чистоте.

7. Установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения (если присутствуют скачки напряжения).

8. Разбивка большого помещения на световые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями.

9. Обычные люминесцентные светильники, работающие более 5000 ч в год, должны быть оборудованы отражателями, позволяющими удвоить световой поток или при том же световом потоке уменьшить вдвое количество люминесцентных ламп.

Потенциалы экономии ЭЭ по системам освещения приведены в Приложении 1.

# 6. анализ состояния систем уличного освещения

Анализ состояния систем наружного освещения (НО) объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Основной задачей НО населенных пунктов, дорог, автострад является обеспечение безопасности движения механизированного транспорта и пешеходов в темное время суток. Фотометрической характеристикой, определяющей уровень видимости объектов, является яркость (освещенность) дорожного покрытия.

Эффективность осветительных установок (ОУ) определяется стоимостью световой энергии, вырабатываемой за срок службы ОУ, и в значительной степени затратами на оплату ЭЭ. В структуре стоимостных показателей ОУ стоимость потребляемой ЭЭ составляет главную часть общих затрат (до 75%) и значительно превосходит капитальные и эксплуатационные затраты.

По технико-экономическим соображениям произведен расчет потенциала экономии ЭЭ при замене ламп ДРЛ на натриевые лампы серии ДНаТ с более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока

Произведен расчет фактического потребления электроэнергии на цели наружного освещения на примере Подгорнского с/п (табл.6.1.), а также определен  потенциал годовой экономии ЭЭ на НО .По остальным поселениях данные предоставлены не полностью.

Выбор ДНаТ осуществлялся по каталогу фирмы «Осрам» (www.osram.ru).

Методика анализа систем наружного освещения

С учетом сохранения необходимого уровня освещенности и светового потока выбираем лампу ДНаТ мощностью 150 Ватт по каталогу www.osram.ru. По паспортным данным световой поток равен 15 000 лк и срок службы 10 000ч. Так как световой поток ДНаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп:

Для определения фактического среднегодового потребления ЭЭ лампами ДРЛ и ДНаТ на цели НО  используем расчетную величину активной энергии:

где – номинальная мощность одной лампы, кВт; - коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре (для ДРЛ – 1,05; для ДНаТ – 1,1); – фактическое количество ламп, шт.; – коэффициент, учитывающий потери напряжения в сетях; – коэффициент, учитывающий повреждения в сетях; – коэффициент, учитывающий процент действующих светоточек.

Экономическая эффективность при замене ДРЛ-250 на ДНаТ-150 при тарифе 3,49 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа ДНаТ-150 в количестве 447 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ДРЛ-250 на ДНаТ-150 определится как

Период окупаемости установленных ДНаТ-150  в количестве 447 шт. равен

Вывод: потенциал годовой экономии ЭЭ Подгорнского с/п составил 117 976,81 руб./год. Период окупаемости меньше полгода.

Анализ данных таблицы 6.1 показывает, что при замене ламп ДРЛ на ДНАТ уменьшается фактическое количество ламп и потребление ЭЭ.

Существенную экономию расхода ЭЭ на освещение можно получить с помощью рациональной системы управления освещением. Такие системы осуществляют включение и отключение осветительных приборов при следующих условиях:

- в зависимости от уровня естественной освещенности (н.р., по сигналам фотоэлементов);

- при достижении определенного времени суток (н.р., по сигнальным таймерам);

- при нажатии кнопок управления вручную;

- при поступлении сигналов от датчиков присутствия.

Потенциалы экономии ЭЭ по системам освещения приведены в Приложении 1.

Таблица 6.1.– Анализ состояния систем НО Подгорнского с/п

| Исходные данные |  |  |  |  |  | Выбор ДНаТ |  |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рп, Вт | Nф, шт | Фп, лк | Тп.,ч | Т год, ч | Wф.год, кВтч | Рп, Вт | Nф, шт | Фп, лк | Тпасп.,ч | Цена, руб. | W расч. ДРЛ, кВтч за год | W расч. ДНаТ, кВтч за год | Тариф, руб. | Эконом. эф-ть при замене, руб./год. | Стоим-ть замены, руб. | Потенц годов.эконом., руб/год | Период окупаем-ти, год. |
| 250 | 497 | 13500 | 12000 | 1394 | 98953 | 150 | 447 | 15000 | 10000 | 211 | 139944,91 | 79 116 | 3,49 | 212293,81 | 94317 | 117976,81 | 0,44 |

Пояснения к таблице:

Р п, Вт – мощность ДРЛ (опросн. лист.);

Nф, шт – фактическое количество ДРЛ (опросн. лист.);

Ф п, лк  - световой поток ДРЛ (пасп. данные);

Т п, ч – годовое число работы ДРЛ (пасп. данные);

Т год, ч – продолжительность работы ДРЛ за год (опросн. лист.);

Wф.г,  кВтч – фактическое потребление ЭЭ ОУ (опросн. лист);

Р*п, Вт – мощность ДНаТ (пасп. данные);

N*,  шт – новое количество ДНаТ, необходимое для сохранения уровня освещенности;

Ф*п, лк – световой поток ДНаТ (пасп. данные);

Т* п, ч – годовое число работы ДНаТ (пасп. данные);

Цена ДНаТ, руб. – см. на www.osram.ru

Wр.ДРЛ,  кВтч – нормируем. потребление ЭЭ лампами ДРЛ за год;

Wр.ДНаТ,  кВтч – нормируем. потребление ЭЭ лампами ДНаТ за  год;

Тариф ЭЭ НО,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при установке ДНаТ вместо ДРЛ;

Стоим-ть замены, руб. – стоимость покупки и монтажа ДНаТ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ДРЛ на ДНаТ за минусом стоимости ДНаТ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых ДНаТ.

# 7. анализ энергетической эффективности жилищного фонда  ЧАИНСКОГО района

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики района. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде в ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. представлен перечень требований и мероприятий, обеспечивающие снижение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Основным предприятием, оказывающими услуги в данной сфере, является МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ", осуществляющее следующие виды деятельности:

•  Оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам;

•  Производство тепловой энергии;

•  Передача тепловой энергии;

•  Поставка тепловой энергии;

•  Оказание услуг по реализации тепловой энергии;

•  Оказание услуг по вывозу жидких отходов, вывозу твердых бытовых отходов;

•  Водоснабжение;

•  Содержание, обслуживание и текущий ремонт жилья;

•  Оказание транспортных услуг.

Коммунальные услуги оплачиваются населением в размере 100%. Стоимость предоставляемых услуг населению регулируется сельскими поселениями и Региональной энергетической комиссией Томской области.

Жилищный фонд Чаинского  района на 1 января 2010 года составил 247 136 м² общей площади. Ветхий жилищный фонд составляет 5757,3 м² или 2,33%  от общей площади жилищного фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется следующими показателями: 8,4% оборудовано централизованным отоплением, 18,8% - водоснабжением, 11,4% - водоотведением.

Общее количество домов составляет 3353 домов, из них 88 дома или 2,62 % подключены к центральному отоплению.

Оснащенность приборами учета электрической и тепловой энергии, холодной воды населения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Оснащенность населения приборами учета

| Поселение | Усть-Бакчарское | Чаинское |
| --- | --- | --- |
| Учет тепловой энергии | 0 | 0 |
| Учет электрической энергии | 100 | 100 |
| Учет холодной воды | 23,57 | 0 |

Общее состояние оснащенности приборами учета энергетических ресурсов по Чаинскому району неудовлетворительное. Коломинское и Подгорнское сельские поселдения не владеют информацией об оснащении населения приборами учета.

Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах поселений Чаинского района представлены в таблице 7.2. Характеристика категория жилых помещений представлена  в таблице 7.3.

Таблица 7.2. – Категория благоустройства жилых помещений Чаинского района

|  | Категория 4 | Категория 6 | Категория 8 | Категория 9 | Категория 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чаинское с/п |  |  |  | + | + |
| Коломинское с/п | + | + | + | + | + |
| Усть-Бакчарское с/п | + |  | + | + | + |
| Подгорнское с/п | + |  | + | + |  |

Таблица 7.3. – Характеристика жилых помещений

| Категория 4 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами горячего водоснабжения и водоотведения; |
| --- | --- |
| Категория 6 | Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой водоотведения. Жилое помещение может быть оборудовано системой горячего водоснабжения посредством газового водонагревателя |
| Категория 8 | Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой водоотведения; |
| Категория 9 | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения; |
| Категория 10 | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения. Жилищные услуги не оказываются. |

Первые МКД Чаинского района были построены в 1970 г.  Капитальный ремонт жилых домов проводится раз в 40 лет. Данный факт неблагоприятно сказывается на ограждающих конструкциях. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые должны быть проведены согласно ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 31.12.2009 г. относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Стоимость мероприятий для проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов приведена в Приложении 1.

Энергетические паспорта на МКД по Чаинскому району не разрабатывались.

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве в районе не является критичной, однако, можно выделить две основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли: рост тарифов, обусловленный ростом цен на энергоресурсы, и неплатежи населения, обусловленные низким уровнем доходов населения.

В целях улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве в районе реализуется программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Чаинского района и муниципального образования "Чаинский район", целью которой является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов. Для достижения данной цели в районе планируется повысить ресурсную эффективность объектов ЖКХ и уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов.

# 8. Анализ систем водоснабжения  чАИНСКОГО района

Основными  поставщиками  жилищно-коммунальных услуг по водоснабжению в районе является МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ".

В 2009 году на территории района для питьевого и хозяйственного водоснабжения было забрано 0,134 млн. м3 воды (0,04% от водопотребления в области), из них 100% забрано из подземных источников. Сброс сточных вод составил 0,07 млн. м3 (25,9%).

По состоянию на 01.01.2007 г. жилищно-коммунальное хозяйство сельских поселений представлено следующим образом (таблица 8.1).

Таблица 8.1.- Объекты жилищно-коммунального хозяйства поселений

| № | Поселение | Объекты ЖКХ, находящиеся в поселениях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водонапорные башни, шт. | Водоразборные колонки,шт. | Водопроводные сети, км |
| 1 | Коломинское | 9 | 66 | 22,9 |
| 2 | Подгорнское | 22 | 75 | 25,8 |
| 3 | Усть-Бакчарское | 3 | 38 | 5,6 |
| 4 | Чаинское | 2 | - | - |
| 5 | Итого | 35 | 179 | 54,3 |

Протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 54,3км ( 20,4 км - с металлическими трубами, 33,9 км – с пластмассовыми). Летняя ревизия (с ремонтом колодцев, запорной арматуры и колонок) проведена на 32 км водопроводов. В с. Новые Ключи в рамках реконструкции инженерных сетей планируется проложить 150 м водопровода.

За счет арендной платы муниципального имущества реконструирован водопровод по ул.Коммунистическая, произведено переустройство водонапорной башни в с.Чемондаевка, выполнен капитальный ремонт водопровода в с.Новоколомино.

В настоящее время реализуется программа модернизации (строительство) водопровода в с.Коломинские Гривы, протяженностью 0,8 км.

В Чаинском районе существует проблема обеспечения населения питьевой водой связана с превышением уровня железа в питьевой воде. Часть населения получает воду централизованно, другая часть – из водоразборных уличных колонок. Качество воды не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-011. В 2006 г. принята целевая программа «Питьевая вода».

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения сельских поселений района являются: отсутствие водоочистных сооружений, значительный износ сетей и водопроводных сооружений и наличие утечек, технологическая и экономическая недоступность услуг водоснабжения для значительной части населения.

# 9. анализ энергетической эффективности муниципального транспорта

В соответствие с ФЗ №261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" ст. 14 п.6 муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя перечень мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;

Анализ данных муниципального транспорта Чаинского района, работающего на различных видах топлива (Таблица 9.1), показал необходимость развития газификации транспортного комплекса, что позволит значительно уменьшить затраты на топливо, повысить энергетическую эффективность отрасли.

Таблица 9.1. – Муниципальный транспорт Чаинского района

| Наименование поселения | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием бензинового топлива, шт. | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием дизельного топлива, шт. | Кол-во ед. общ. тр-та с использованием газового топлива, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгорнское с.п. МОУ Подгорнская СОШ | 3 | 0 | 0 |
| Коломинское с.п. МОУ Коломиногривская СОШ | 2 | 0 | 0 |
| МОУ Усть-Бакчарское СОШ | 1 | 0 | 0 |
| МОУ Нижнетигинская ООШ | 1 | 0 | 0 |
| МОУ Гореловская ООШ | 1 | 0 | 0 |
| Чаинское с.п. МОУ Гришкинская ООШ | 1 | 0 | 0 |

Перевод  муниципального транспорта Чаинского района на природный газ возможен в связи планируемой программой газификации района.

Для организации процесса перехода на газомоторное топливо необходимо разработать муниципальную программу по газификации транспорта (в сотрудничестве с ОАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее ГТТ).

В данных программах необходимо:

1.1. Проанализировать места размещения существующих автопредприятий и АЗС;

1.2. Определить порядок и сроки газификации имеющегося автопарка исходя из экономической целесообразности;

1.3. Запланировать в имеющихся и разрабатываемых программах по обновлению подвижного состава автобусов и коммунально-дорожной спецтехники: приобретение серийной газовой техники в требуемом исполнении вместо дизельной за счет средств бюджета всех уровней.

1.4. Синхронизировать мероприятия по газификации транспорта в районе с планами строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и графиком выпуска техники автозаводами, о чем своевременно подписать соответствующие соглашения с ГТТ и автопроизводителями.

1.5. Предусмотреть своевременное проведение мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для эксплуатации автотранспорта, работающего на природном газе, помещений гаражей предприятий, участвующих в процессе газификации парка техники. Нормативные документы, требования которых необходимо учесть при эксплуатации техники на компримированном природном газе (КПГ):

- РД 3112199-1069-98 «Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном природном газе».

- РД 03112194-1095-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе».

1.6. Предусмотреть проведение информационных кампаний в СМИ, разъясняющих необходимость использования КПГ в качестве моторного топлива.

1.7. Обязать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по городским муниципальным маршрутам, использовать все возможности для максимальной газификации своего автопарка.

1.8. Определить источники финансирования и сроки реализации программ по газификации транспорта в районе.

1.9. Осуществлять подготовку/переподготовку водителей и инженерно-технических сотрудников автопредприятий.

1.10. Установить обязательные критерии, по которым определять целесообразность газификации транспорта:

- для имеющихся транспортных средств - это окупаемость газобаллонного оборудования (ГБО) в течение 12 месяцев.

- для приобретаемой новой техники – это не сравнение цены покупки (что дешевле, то и возьмем, потому сейчас денег мало), а сравнение эксплуатационных затрат (главное в которых – затраты на топливо) в течение планового срока эксплуатации техники (5-8 лет) и исходя из итогового результата принимать решение

Внедрение ресурсосберегающих технологий актуально и для сельского хозяйства, где расходы на топливо достигают 40% в себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Переоборудование автомобильного парка обходится дешевле, лучше решены технические вопросы установки и эксплуатации газобаллонного оборудования. В то же время наиболее высокая окупаемость при переводе на КПГ по тракторному парку, особенно по тракторам К-701, что объясняется более высокой их энерговооруженностью и потреблением топлива. При выполнении полевых работ трактор К-701, работающий в газодизельном режиме, показал целесообразность и экономическую эффективность использования КПГ:

- за 1 нормо-час снижен расход дизельного топлива на  60% (24 л. или 423,6 руб.),

- за 8-часовой рабочий день – на  192 л. или 3388,8 руб.

При стоимости 1 л. дизельного топлива 17,65 руб. по ценам 2010 г.

Заправка природным газом осуществляется на центральной усадьбе при помощи передвижного автогазозаправщика (ПАГЗа).

В Томской области эксплуатацией газозаправочных станций и переоборудованием транспортных средств занимается ООО «Томсктрансгаз». Внедрение ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе, перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо и строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций осуществляет ООО ««Агротехэнерго-Томск»

Внедрение более дешевого и экологически безопасного газомоторного топлива повысит надежность топливообеспечения сельскохозяйственной техники в условиях постоянно растущей цены нефтяного моторного топлива, создаст новые рабочие места, увеличит количество налоговых поступлений в бюджет, повысит благосостояние территорий и снизит выбросы вредных веществ с выхлопными отработанными газами в окружающую среду в 4-5 раз.

# 10. анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация  порядка управления ими

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. ст.14 п.6. муниципальные программы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя мероприятия по «выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),  организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества».

В 2009 г. выявлена одна бесхозная газовая котельная с. Леботер. На даны момент оформляется вся нелбходимая документация на передачу котельной в собственность МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ".

# 11. целевые показатели программы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./тыс.руб. | 5,48 | 5,27 | 5,13 | 5,02 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 41,5 | 61,0 | 80,5 | 100,0 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 22,3 | 48,2 | 74,1 | 100,0 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 85,9 | 90,6 | 95,3 | 100,0 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 16,29 | 22,34 | 29,31 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | - | - | - | - |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - | - |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 7171,9 | 7586,8 | 7858,1 | 8076,9 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 16136,8 | 17070,2 | 17680,7 | 18173,0 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 11526,4 | 12193,2 | 12629,2 | 12980,9 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 58,2 | 61,5 | 63,7 | 65,5 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 2223,7 | 2352,3 | 2436,4 | 2504,3 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 159,5 | 168,7 | 174,7 | 179,6 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | 298401,4 | 315662,9 | 326952,0 | 336056,4 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,173 | 0,168 | 0,162 | 0,158 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,254 | 0,254 | - | - |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | 0,007 | -0,005 | -0,005 | -0,005 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | -0,052 | 0,000 | - | - |
| С.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,472 | 1,517 | - | - |
| С.6. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
| С.7. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 22,5 | 22,5 | - | - |
| С.8. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | -0,9 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | -11,1 | 0,0 | - | - |
| С.10. | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 3,9 | 4,0 | - | - |
| С.11. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 55,5 | 53,8 | 52,2 | 50,7 |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | - | - | - | - |
| С.13. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | -2,3 | -1,7 | -1,6 | -1,6 |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | - | - | - | - |
| С.15. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 53,1 | 68,7 | 84,3 | 100,0 |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 27,6 | 51,7 | 75,9 | 100,0 |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | 9,062 | 8,101 | 7,166 | 6,351 |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | 1,230 | 1,193 | 1,157 | 1,122 |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | тыс.руб. | 8,99 | -1,0 | -0,9 | -0,8 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 1,15 | -0,04 | -0,04 | -0,03 |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 1,22 | 1,09 | 0,96 | 0,85 |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | -1,00 | -0,13 | -0,13 | -0,11 |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 33 | 33 | 33 |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 22 | 22 | 22 |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 66 | 66 | 66 |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых соответствующих товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб/ чел. | 15,738 | 15,266 | 14,808 | 14,363 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0,0 | 40,0 | 70,0 | 100,0 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0,0 | 40,0 | 70,0 | 100,0 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 22,6 | 48,4 | 74,2 | 100,0 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 22,6 | 48,4 | 74,2 | 100,0 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 23,9 | 49,3 | 74,7 | 100,0 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 72,4 | 81,6 | 90,8 | 100,0 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 72,4 | 81,6 | 90,8 | 100,0 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | - | - | - | - |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 78,6 | 85,7 | 92,9 | 100,0 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 75 | 260 | 370 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 2 | 8 | 11 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,421 | 0,408 | 0,396 | 0,384 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0,011 | -0,013 | -0,012 | -0,012 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,006 | -0,007 | -0,019 | -0,031 |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел.. | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека); | куб.м./чел.. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./чел. | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./чел. | -0,11 | -0,14 | -0,17 | -0,20 |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./чел. | -4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./чел. | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| D.22. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| D.23. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.24. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D.28. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,057 | 0,055 | 0,054 | 0,052 |
| D.29. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - |
| D.30. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,001 |
| D.31. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | - | - | - | - |
| D.32. | Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | - | - | - | - |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 21000,0 | -5340,0 | -5179,8 | -5024,4 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | -876 | -6 | -6 | -5 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | -520 | -299 | -290 | -282 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | -295856 | -28698 | -2784 | -299 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | шт. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Повышения энергетической эффективности на территории ЧАИНСКОГО района Томской области на период с 2010 по 2012 годы» Наименование мероприятия; Заказчик; Исполнитель; Источник финансирования; Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.); Всего (тыс.руб); Ожидаемый результат; Экономический эффект,%. 2010; 2011; 2012. 1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 1.1. Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 1.1.1.; Разработка и корректировка нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в связи с принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009:; АМО; на конкурсн. основе; Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством; -. 1.1.1.1.; Нормативно-правовой акт «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования».; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 30; -; -; 30. 1.1.1.2.; Нормативно-правовой акт «О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ»; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 30; -; -; 30. 1.1.1.3.; Распорядительный акт «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 15; -; -; 15. 1.1.1.4.; Распорядительный акт «Об образовании факультативов по энергосбережению в школах»; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 15; -; -; 15. 1.1.2.; Разработка Программы создания комфортных условий для проживания населения; АМО; на конкурсн. основе; Повышение качества жизни населения. Итого по нормативно-правовой базе:; МБ; 90; 90. 1.2. Формирование энергосберегающего образа жизни. 1.2.1; Создание информационный базы по энергосбережению в образовательных учреждениях; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 20; 20; -; 40; Информиров-ть детей о способах сбережения энергоресурсов. 1.2.2; Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; АМО; на конкурсн. основе; -; -; -; -; Создание положительного образа энергосбережения. 1.2.3; Разработка памяток по энергосбережению для сотрудников бюджетных учреждений; АМО; БУ; МБ; 20; -; -; 20; Сокращение потребления энергоресурсов в учреждениях. 1.2.4; Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений; АМО; Управл.образов.; МБ; 15; 15; 15; 45; Обмен опытом с другими поселениями, районами. 1.2.5; Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плакатами по энергосбережению; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 35; 35; -; 70; Создание положительного образа энергосбережения. 1.2.6; Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетный учреждений; АМО; БУ; -; -; -; -; Создание положительного образа энергосбережения. 1.2.7; Создание локального сайта или рубрики в местной газете по энергосбережению; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 30; -; -; 30; Привлечение внимания к проблемам энергосбережению. 1.2.8; Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности; Предприт. и организации; Сист. добровол. сертифик. ZOND; Внебюджетн. ср-ва; 75; 75; 75; 225; Повышение качества оказываемых услуг. Итого по энергосберегающему образу жизни:; МБ; 120; 70; 15; 205. Внебюджетн. финансиров.; 75; 75; 75; 225. 1.3. Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетичекской эффективности. 1.3.1; Разработка комплексных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности (темы факультативов, классных часов, сочинений, бесед, игр, школьных проектов и т.д.); АМО; на конкурсн. основе; МБ; 30; 30; -; 60; Воспитание энергосберегающего сознания у детей и молодежи; -. 1.3.2.; Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 80; 80; 80; 240; Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения; -. Итого по повышению образованности:; МБ; 110; 110; 80; 300. Итого по гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности:; МБ; 320; 180; 95; 595. Внебюджетн.финансиров.; 75; 75; 75; 225. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспорте. 2.1; Составление перечня учреждений транспорта, подлежащих проведению энергетического обследования согласно ФЗ № 261 от 23.11.09; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 2.2; Составление графика проведения энергетических обследований; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 2.3; Проведение энергетических обследований согласно графику с составлением программы мероприятий по повышению энергетической эффективности; АМО; на конкурсн. основе; Внебюджетн.финансирован.; 150; 150; 150; 450; Энергетический паспорт, программа мероприятий; 2-4 рубля на 1 рубль вложений в реализацию мероприятий. 2.4; Определить порядок и сроки газификации имеющегося автопарка, исходя из экономической целесообразности; АМО; АТП; -; -; -; -; -; -. 2.5; Синхронизировать мероприятия по газификации транспорта с планами строительства АГНКС и графиком выпуска техники автозаводами; АМО; Газпром трансгаз Томск; -; -; -; -; -; -. 2.6; Повышение, переподготовка, повышение квалификации водителей и инженерно-технического персонала автопредприятий с выдачей необходимых документов установленного образца, дающих право на работу с техникой на КПГ; АТП; на конкурсн. основе; Внебюджетн.финансирован.; 150; 150; 150; 450; -; -. Итого по транспорту:; МБ; -; -; -; -. Внебюджетн.финансирован.; 300; 300; 300; 900. Итого по ПРОГРАММЕ:; МБ; 320; 180; 95; 595. Внебюджетн.финансиров.; 375; 375; 375; 1125. 3. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета. 3.1.; Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; -; -; Создание реестра приборов учета; -. Ср-ва.собств. зданий; -; -; -; -. 3.2.; Учет ТЭ на муниципальных котельных; АМО; на конкурсн. основе; МБ; 240; -; -; 240; Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета; Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20%. 3.3.; Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 300; 300; 300; 900; Оплата за фактически потребление, а не по нормативам; Снижение платежей за энергоресурсы на 16%. Итого по приборам учета:; МБ; 540; 300; 300; 1140. Внебюджетн.финансиров.; -; -; -. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях. 4.1; Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования; АМО; АМО, Юр.лица; -; -; -; -; -; -. 4.2; Разработка графика проведения энергетических обследований; АМО; АМО, Юр.лица; -; -; -; -; -; -. 4.3; Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы, систем их внутреннего освещения и т.д.(для 40 зданий); АМО; на конкурсн.основе; МБ; 300; 300; 300; 1200; Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта; -. 4.4; Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 200; 200; -; 400; Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни; Экономия потребления ТЭ от 10-20%. ОБ; 250; 250; 200; 650. 4.5; Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями муниципальной собственности; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 300; 300; -; 650; Получение объективной информации о потреблении ТЭ; Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания. ОБ; 150; 150; -; 300. 4.6.; Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 100; 100; -; 200; Улучшение качества услуг теплоснабжения; -. Итого по бюджетным учреждениям:; МБ; 650; 550; -; 1200. ОБ; 350; 350; 200; 900. 5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 5.1.; Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности,; АМО, УК; АМО, УК; -; -; -; -; Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективн. мероприятий. 5.2.; Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования; АМО, УК; АМО, УК; -; -; -; -; -; -. 5.3; Разработка графика проведения энергетических обследований; АМО, УК; АМО, УК; -; -; -; -; -; -. 5.4.; Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов; АМО, УК; на конкурсн.основе; МБ; 700; 700; 700; 2100; Улучшение качества жизни населения; Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания. Внебюджетн.финансиров.; 400; 400; 400; 1200. 5.5.; Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06; АМО; АМО; -; -; -; -; Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов; Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом. Итого по жилищному фонду:; МБ; 700; 700; 700; 2100. Внебюджетн.финансиров.; 400; 400; 400; 1200. 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры. 6.1.; Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 6.2.; Разработка графика проведения энергетических обследований; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 6.3.; Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; 300; 300; -; 600; Определение фактических показателей потребления; -. 6.4.; Замена неизолированных проводов на СИП; АМО; на конкурсн.основе; Внебюджетн.финансиров.; 200; 200; -; 400; Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей; Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25%. 6.5.; Модернизация насосного оборудования котельных; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 250; 250; 250; 300; Экономия ЭЭ до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной. 6.6.; Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 200; 200; 200; 600; Сокращение потерь теплоносителя в сетях; Сокращение затрат на тепловые потери на 20%. 6.7.; Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; 150; 150; 300; Нормализация теплового режима здания; -. Внебюджетн.фин ансиров.; -; 200; 150; 350. 6.8.; Установка запорного оборудования на тепловых сетях; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; 200; 200; 400; -; -. Внебюджетн.фин ансиров.; -; 200; 150; 600. Итого по ЖКХ:; МБ; 450; 800; 800; 2050. Бюджет сельских поселений; 300; 300; -; 600. Внебюджетн.фин ансиров.; 200; 600; 550; 1350. 7. Модернизация систем освещения. 7.1.; Составление графика проведения обследований систем уличного освещения; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; -. 7.2.; Энергетическое обследование систем уличного освещения; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; 100; 100; 200; Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект; Снижение затрат на ЭЭ до 30%. 7.3.; Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 200; 200; -; 400. 7.4; Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.):; АМО; на конкурсн.основе; МБ; 300; -; -; 300; Экономия до 65% затрат на освещение. 7.5.; Установка пускорегулирующей аппаратуры; АМО; АМО; МБ; 300; -; -; 300; Улучшение светоотдачи на 5-25%; Экономия денежн.средств до 25%. 7.6.; Ежеквартальная чистка осветительных устройств; АМО; АМО; МБ; -; -; -; -; Улучшение освещенности в 8-10 раз; -. Итого по освещению:; МБ; 800; 300; 100; 1200. 8.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения. 8.1.; Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; -; -. 8.2.; Энергетическое обследование объектов водоснабжения; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; -; 300; -; 300; Определение фактических показателей отпуска в сеть; -. 8.3.; Утепление водонапорных башен; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; -; 150; 150; 300; Улучшение услуг водоснабжения; Снижение затрат на отопление от 10-15%. 8.4.; Замена изношенных водопроводных сетей; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; 400; 250; 250; 900; Уменьшение потерь на 20%; Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15%. 8.5.; Установка запорного оборудования на водопроводах; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; 300; 300; 300; 900; Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей; -. 8.6.; Установка регулируемого привода в системах водоснабжения; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; 200; 200; 200; 600; Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз; -. 8.7.; Установка водоразборных колонок и колодцев; Адм. сельских поселений; на конкурсн.основе; Бюджет сельских поселений; -; 100; 100; 200; -; -. Итого по водоснабжению; Бюджет сельских поселений; 900; 1300; 1000; 3200. 9. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. 9.1.; Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; -. Итого по ПРОГРАММЕ:; МБ; 3460; 2830; 1995; 8285. Бюджет сельских поселений; 1200; 1600; 1000; 3800. ОБ; 350; 350; 200; 900. Внебюджетн.финансиров.; 975; 1375; 1325; 3675.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;

2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

3. Энергетическая стратегия России на период до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства РФ №12344р от 28.08.2003г.;

4. Материалы региональной энергетической комиссии Томской области;

5. Материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

6. Материалы официальных сайтов районов Томской области;

7. Научные и методические разработки Регионального центра управления энергосбережением, Регионального центра ресурсосбережения ТПУ, ТГАСУ.